

АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БАГАНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

С. Ивановка

17.07.2017 №35

Об утверждении Плана ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро- и водоснабжающих организаций на территории Ивановского муниципального образования.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить План ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро- и водоснабжающих организаций на территории Ивановского муниципального образования, согласно приложения № 1.

2. Опубликовать данное постановление в печатном органе «Бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета».

Глава Ивановского сельсовета

Баганского района Новосибирской области А.К.Ритер

Фоменко Нина Николаевна

39-219

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  к постановлению  администрации  Ивановского сельсовета  от 17.07.2017г. № 35 |

**ПЛАН**

**действий ликвидации аварийных ситуаций в системах**

**теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, и водоснабжающей организаций на территории**

**Ивановского муниципального образования**

**ЦЕЛИ:**

1. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов соцкультбыта.

2. Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения и объектах соцкультбыта.

3. Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения и объектах соцкультбыта, минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

**ЗАДАЧИ:**

1. Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

2. Организация работ по ликвидации аварийных ситуаций.

3. Обеспечение устойчивого функционирования объектов социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

**1. Сведения о поставщиках коммунальных услуг**

Водоснабжение

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование водоснабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя |
| 1 | АО «Ивановское» | с. Ивановка, ул.Центральная,19  .т. (8 383 53) 39-242 |

Теплоснабжение

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя |
| 1 | МУП ИКС «Ивановский коммунальщик» МО Ивановского сельсовета | с. Ивановка ул. Озерная,24  .т. (8 383 53) 39-217 |

Электроснабжение

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование электроснабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя |
| 1 | **ОАО «Региональные электрические сети»** филиал «Карасукские электрические сети» | г.Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 80 |

**2. Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений**

на объектах водоснабжения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование технологического нарушения | время устранения |
| 1 | Отключение холодного водоснабжения | 2 часа |

на объектах теплоснабжения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование технологического нарушения | время на устранение,час.мин | ожидаемая темпиратура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха,С | | | |
| 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часа | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часа | 15 | 15 | 10 | 10 |

на объектах электроснабжения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование технологического нарушения | время устранения |
| 1 | Отключение электроснабжения | 2 часа |

**3. Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | наименование привлекаемых организаций | адрес, телефон руководителя | время готовности сил и средств час/мин. | состав сил и средств | | возможности сил и средств за 8 часов работы |
| персонал чел. | техника ед. |
| 1 | ОАО «Региональные электрические сети» | филиал «Карасукские электрические сети» |  | 1 час | 1-3 | 1 | устранение неисправностей наружных сетей электроснабжения |

**4. Порядок действий администрации муниципального образования и ресурсоснабжающих организаций при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | мероприятия | исполнитель | адрес предоставления информации | примечание |
| **4.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки** | | | | |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте | Руководители организаций и предприятий, Глава администрации,  собственники и наниматели жилых помещений | с.Ивановка, ул. Центральная,27  8-383-53-39-224  Глава администрации | информирование ЕДДС |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | Котельная с.Ивановка  АО «Ивановское»  «Карасукские электросети» | С. Ивановка ул. Центральная,27а 39-217  С. Ивановка ул. Центральная,19  39-242 |  |
| 3 | Доклад о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Руководители организаций и предприятий, руководители подразделений, Глава администрации | с.Ивановка, ул. Центральная,27  8-383-53-39-224  Глава администрации | информирование ЕДДС |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.2. Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени** | | | | |
| 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте организации | Руководители организаций и предприятий, руководители подразделений, глава администрации | с.Ивановка, ул. Центральная,27  8-383-53-39-224  Глава администрации | информирование ЕДДС и МЧС |
| 5 | Прибытие к месту работы оперативного штаба |  | Администрация поселения  (8383 53) 39-219 |  |
| 6 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил средств | Руководители организаций и предприятий, руководители подразделений,собственники и наниматели жилых помещений, глава администрации | Администрация поселения  (8383 53) 39-219 |  |
| 7 | Организация оперативного штаба | Специалисты сельсовета | Администрация поселения  (8383 53) 39-219 |  |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | МУП ИКС «Ивановский коммунальщик»  АО «Ивановское»  «Карасукские электросети» | с.Ивановка, ул. Центральная,27  8-383-53-39-224  Глава администрации |  |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Руководители организаций и предприятий, руководители подразделений. | с.Ивановка, ул. Центральная,27  8-383-53-39-224  Глава администрации | Информирование ЕДДС |
| **4.3 Угроза возникновения чрезвычайной ситуации** | | | | |
| 1 | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения | Руководители организаций и предприятий, руководители подразделений. | с.Ивановка, ул. Центральная,27  8-383-53-39-224  Глава администрации | Информирование ЕДДС |
| 2 | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предпологаемыми чрезвычайными событиями на территории сельсовета | Глава администрации Ивановского сельсовета | с.Ивановка, ул. Центральная,27  8-383-53-39-224  Глава администрации | Информирование ЕДДС |
| 3 | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, дополнительных сил и средств | Руководители организаций и предприятий, руководители подразделений, | с.Ивановка, ул. Центральная,27  8-383-53-39-224  Глава администрации |  |
| 4 | Доклад о готовности дежурных смен организации, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах водо-,электро - и теплоснабжения. | Руководители организаций и предприятий, руководители подразделений, глава администрации | с.Ивановка, ул. Центральная,27  8-383-53-39-224  Глава администрации | Информирование ЕДДС |

Приложение к плану действий

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

**к плану действий ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро- и водоснабжающих организаций на территории Ивановского муниципального образования**

1. Глава Ивановского сельсовета

Баганского района Новосибирской области

Согласовано: «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.К.Ритер

2. Директор филиала

«Карасукские электрические сети»

Согласовано: «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*В.В.Бунин*

3. Директор АО «Ивановское»

Согласовано: «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.И.Бамбух

4. Директор МУП ИКС «Ивановский коммунальщик»

Согласовано: «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.П.Старых